工程造价咨询报告书

咨询项目名称:  江平路与润扬北路交叉口积水点改造工程

咨询业务类别:    工程量清单及最高投标限价审核

咨询报告日期:         2023年9月11日

江苏博智工程咨询有限公司

咨询报告书编号：江苏博智（2023）第58-179号

咨询项目委托方全称：扬州市西区新城管理委员会

法   定  住  所：徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村B’3号楼1-101

邮     编：  221000     联  系  电  话： 85743299

咨询作业期： 2023年9月8日起，2023年9月11日止。

法定代表人：潘正伟             技术负责人：潘  莉

项目负责人：张志林   执业资格：一级注册造价师     专业：土建

专业咨询员：李  辉   执业资格：一级注册造价师     专业：土建

| 咨 询 报 告 书 目 录 咨 询 报 告 书 目 录 第 1 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 最高投标限价审核咨询报告书 | 张志林 |  | 原件 |
| 2 | 最高投标限价汇总表 | 张志林 |  | 原件 |
| 3 | 最高投标限价明细 | 张志林 |  | 原件 |

江苏博智工程咨询有限公司

江苏博智(2023)第58-179号

关于江平路与润扬北路交叉口积水点改造工程

最高投标限价审核的咨询报告

扬州市西区新城管理委员会：

受贵单位委托，我们审核了江平路与润扬北路交叉口积水点改造工程的最高投标限价，我公司对该工程最高投标限价提供审核意见。我公司根据建设单位提供的相关资料，依据现行的国家和地方关于建设工程造价的相关法律、法规、计量、计价标准等政策性文件，按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》等规定进行审核，现审核工作已经完成，将有关情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：江平路与润扬北路交叉口积水点改造工程工程

- 工程地点：江平路与润扬北路交叉口

- 建设单位：扬州锦汇置业投资有限公司

- 工程范围：主要包括以下内容：

4.1江平路与润扬北路交叉口积水点改造，雨水管道、雨井、排水沟、排水明沟等新建，包含土方开挖、回填工程等。

二、咨询范围和内容

1、审核范围：送审最高投标限价中的所有工程内容。

三、咨询依据

1、建设单位提供的初步工程量清单；

2、委托方与我公司签订的《工程造价咨询合同》；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）；

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关文件；

6、江苏省住房城乡建设厅苏建函价 [2019] 178号文《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

7、江苏省住房和城乡建设厅公告《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]第19号）

8、材料价格依据《扬州工程造价管理》2023年7月，部分材料、设备参照市场调查价；

9、指导价未列入的按市场价计入；

10、苏建函价（2023）391号文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

11、施工现场情况、地形地貌、工程特点及常规施工方案；

12、与本工程项目有关的标准、规范、市场询价；

13、江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司编制的关于江平路与润扬北路交叉口积水点改造工程的工程量清单和最高投标限价的编标报告。

四、审核方法：量价全面审核。

- 编制单位的情况及有关说明：

1、本工程混凝土按非泵送商品混凝土计算，砂浆按预拌砂浆计算。

2、本工程管沟开挖按三类土计算，余土外运。清单描述该项费用由投标根据现场情况自行组价。

3、粘土回填均按原土回填计入，未考虑外购土方。

4、本工程施工用围挡按除税价120元/米计算。围挡标准应符合现行规范，费用包干。

5、井点降水按贵单位要求不考虑。

6、雨水井深按设计答复3米计入。

7、雨水管顶到地面按设计答复60cm计入。DN800双壁波纹管参照04S520-19计入。

6、暂列金按分部分项工程费的10%计入，小计29245.77元。

7、其他未明事项，详见标底。

五、审核的情况说明

1、本工程管沟开挖按三类土计算，调整相应定额；

2、调整砌筑井中混凝土井壁的工程量；

3、材料价格依据《扬州工程造价管理》2023年8月，部分材料、设备参照市场调查价；

4、对部分材料单价进行调整；

5、其它未尽之处，同原送审最高投标限价。

六、审核结论

本工程送审最高投标限价472372.21元，审核后的最高投标限价为466483.08元。

附件： 1、最高投标限价审核汇总表

2、最高投标限价明细

项目负责人：

江苏博智工程咨询有限公司

2023年9月11日

主题词：江平路与润扬北路交叉口积水点改造 工程量清单 最高投标限价  审核

抄  送：相关单位

共印：4份