1.458临时用电方案图中图号“YZPW-DL-24”10kV单回路15米终端杆(φ190)原杆安装用户分界开关组装图(单回智能型)，此电杆是否为现场原有？是否在本次招标范围内？

答复：第一个原有，1#杆新增；1、2、3、4#杆子均为新立杆；茶园孔庄支线是原有杆