工程量清单总说明

工程名称：458临时用电工程

一、工程概况：本工程为458临时用电工程 ，包含箱式变电站安装、电缆敷设、电杆架设、管道预埋、基础砌筑等。 二、招标范围：设计图纸范围内的工程。 三、工程量清单编制依据： （1）本工程施工图纸。 （2）《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。 （3）国家或省级行业建设主管部门颁发的有关规定。 四、措施项目费详见措施项目费清单。 五、其他须说明的问题: 1、箱变按成套组合式计算，包含柜体、变压器、接地、围栏等。 2、管枕按每间隔2.0m布置一道。 3、清单余土外运距离投标人自行考虑。 4、场地清理清苗及相关协调费用由投标单位在投标报价中综合考虑，不单独计算此费用。 5、本工程砂浆按预拌砂浆、混凝土按预拌混凝土计算。