- 一、智能化部分：智能化部分请提供设备工程量清单

- 机柜规格型号不明确，里面是否含配线架理线架？型号是什么？光纤从哪里接入？

- 三楼引入,其余见清单

- 机柜内设备型号规格不明确；见清单

- 跳线、尾纤数量不明确见清单

- 交换机型号不明确见清单

- 门禁系统型号不明确见清单

- 监控显示器型号不明确见清单

- 监控摄像头型号不明确见清单

- 面板AP型号不明确见清单

- 网络插座型号不明确见清单

- 弱电管线型号不明确见清单

- 网络信号接入是否需要考虑？见清单

- 阅览室、洽谈室、接待室均无网络插座，不需要考虑？已增加、更新图纸

- 电气部分

- 电梯厅部分出新，安装部分无图纸，除了一层电梯厅更换吊灯，其他不需要考虑？吊灯型号需提供

- 1F出新只铲除顶面无机涂料重新批白，更换防火门，更换吊顶，吊灯样式同原吊灯，具体型号由甲方与物业沟通

- 装饰部分

- 1、1F电梯厅墙、地、顶面出新具体做法不明确，图纸上只有出新二字；

- 回复：1F出新顶面无机涂料重新批白，更换防火门，更换吊灯，吊灯样式同原吊灯，具体型号由甲方与物业沟通

- 2、2F电梯厅与门厅交接处为轻钢龙骨隔墙，电梯厅墙面做法为灰色大理石干挂，是否需要调整？

- 回复：调整图纸，2F电梯厅与门厅交接处为钢骨架隔墙，40*80镀锌方管横向@600，40*40竖向@600，方管天地面焊接200*200*4厚镀锌钢板，电梯厅面焊接石材，过道12厚阻燃板基层+9.5MM厚纸面石膏板，白色无机涂料。

- 四、营销部分

- LED大屏发送处理系统、接收卡、电源、型号是什么？是否需要考虑单独配电柜？

- 只需增加一路6平方电缆，单独供电

- LED大屏外框材质需明确，无外框节点图纸；

- 外框为10mm黑色拉丝不锈钢收边条

- 大屏需不需要考虑控制电脑？

- 可以增加电脑单独使用，也可以由甲方办公电脑控制

- 沙盘机柜型号不明确，机柜内设备不明确，光纤从哪里接入？跳线、尾纤数量不明确。

- 沙盘网络由2楼机柜引入，设备型号见清单

- 吸顶音箱型号不明确。

- 见清单