- 工程概况

      - 项目名称：扬州GZ569地块项目临时用电工程。

      - 工程特征：本工程为扬州GZ569地块项目临时用电工程，建设地点为江苏省扬州市邗江区蒋王街道。

- 清单审核依据

      - 建设单位提供的设计图纸。

      - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范。

      - 扬州市现行的不可竞争费用内容及标准。

      - 扬州市安全生产、文明施工的相关规定。

      - 与本工程相关的现行设计、施工规范和标准图集、造价文件等。

- 审核说明

  - 一般说明

      - 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

      - 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

      - 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

      - 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

      - 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价。

      - 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”或本项目清单总说明中的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

      - 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

      - 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

      - 投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补措施项目，但不得更改本清单中已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

  - 分部分项说明

      - 土方施工方案、运距及土方消耗由投标人自行考虑；

      - 箱变按成套组合式计算，包含柜体、变压器、接地、围栏等；

      - 管枕按每间隔1.5m布置一道；

      - 设计说明中的电缆型号与箱变系统图中不一致，按设计说明中电缆型号计入；

  - 措施项目说明

      - 总价措施费

      - 总价措施费中的安全文明施工费为不可竞争费，必须按招标清单中列明的费率进行报价；其他总价措施费由投标人自行考虑，以费率报价。

      - 安全文明施工费：按规定的相应费率计算，其中增加费不计取,结算时按有关部门核定的费率调整。

- 单价措施费

      - 大型机械设备进出场及安拆。

- 其他项目

      - 暂列金额：按分部分项工程费的10%计取。

      - 计日工：无。

      - 总承包服务费：无。

- 规费和税金

      - 规费：为不可竞争费，必须按招标清单中列明的费率进行报价。

        - 环境保护税：不计取。

        - 社会保险费：按规定费率计取。

        - 住房公积金：按规定费率计取。

      - 税金：按一般计税法（税率9%），为不可竞争费，必须按招标清单中列明的费率进行报价。