工程造价咨询报告书

项目名称：扬州GZ627地块项目临时用电工程

咨询类型：工程量清单及最高投标限价审核

报告日期：2025年6月11日

江苏中鑫项目管理有限公司

咨询报告书目录

| 序号 | 文件内容 | 文件作者 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审核报告 | 江苏中鑫 |  |  |
| 2 | 工程量清单 | 江苏中鑫 |  |  |
| 3 | 最高投标限价 | 江苏中鑫 |  |  |

江苏中鑫项目管理有限公司

苏中鑫发〔2025〕115号

关于扬州GZ627地块项目临时用电工程

工程量清单及最高投标限价审核报告

扬州锦毓置业有限公司：

江苏中鑫项目管理有限公司接受贵单位委托，为扬州GZ627地块项目临时用电工程审核工程量清单及最高投标限价。现将审核情况报告如下：

一、工程概况

项目名称：扬州GZ627地块项目临时用电工程

建设地点：邗江区蒋王街道

项目规模：本工程为扬州GZ627地块项目临时用电工程，包括新建箱变基础工程、箱变安装工程、强电管网工程、杆线架设工程等。

二、审核依据

- 编制单位的咨询成果文件；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；

- 《江苏省修缮建筑定额》（2009版）；

- 《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

- 国家及省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

- 其它相关计价规定和办法；

- 与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 关于执行《省住房城乡建设厅关于建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》的通知（扬建工〔2014〕20号文）；

- 省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见（苏建价〔2014〕448号文）；

- 关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154号文）；

- 税改执行文件苏建函价〔2019〕178号文；

- 建筑工人实名制费用按省住房城乡建设厅公告〔2019〕第19号文计取；

三、审核责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对编制报告的真实性、合法性负责。

四、审核说明

1、一般说明

- 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

- 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

- 环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

- 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

- 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

- 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

- 2、编制说明

- （1）本工程按一般计税方法计价；

- （2）安全文明施工措施费计取基本费及扬尘污染防治增加费；环境保护税暂不计，待结算时根据规定计取；

- （3）夜间施工、冬雨季施工费、已完工程和设备保护费、临时设施费取费费率按规定费率的中间值计取，建筑工人实名制按照文件规定计取；

（4）本工程水泥砂浆按预拌砂浆考虑，混凝土为商品混凝土；

（5）本工程电缆保护管为2*Φ200CPVC塑料管；

（6）根据现场实际情况本工程考虑了土方外运运距投标人自行考虑；

（7）本工程箱变容量分别为800KVA和500KVA，新建两座箱变基础；

（8）高压进线采用YJV-8.7/15-3*70电缆；

（9）本工程高压架空线型号为：JKLYJ-10-150；

- （10）其余未尽部分详见工程预算书；

- （11）暂列金额：有，按照分部分项10%计入；

- （12）材料价格参照扬州市2025年5月份建设工程指导价计入，指导价没有的，参照市场价计入；

- （13）人工单价已按人工工资执行苏建函价〔2025〕66号文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》调整。

四、审核结论

扬州GZ627地块项目临时用电工程送审最高投标限价为1659691.77元，审定最高投标限价为1527421.88元，调整审减金额132269.89元。

附件：  1、审定工程量清单及招标控制价预算书

2、原编制单位的咨询报告

项目负责人（造价师执业章）

江苏中鑫项目管理有限公司

2025年6月11日

主题词：工程 清单 最高投标限价 编制 报告

主 送：扬州锦毓置业有限公司

抄 送：相关单位

共印：3份