江苏建达全过程工程咨询有限公司

苏建造发〔2026〕SY005号

关于杨庙中学改造（未成年人成长指导中心改造）工程最高投标限价审核咨询成果报告书

扬州锦汇置业投资有限公司：

我公司接受贵单位委托，对扬州锦汇置业投资有限公司委托扬州建达工程管理服务有限公司编制的杨庙中学改造（未成年人成长指导中心改造）工程最高投标限价进行了审核。现将审核情况报告如下。

- 工程概况

      - 项目名称：杨庙中学改造（未成年人成长指导中心改造）工程。

      - 工程特征：本工程为杨庙中学改造（未成年人成长指导中心改造）工程，建设单位为扬州锦汇置业投资有限公司，建设地点为邗江区杨庙中学。本次招标范围为杨庙中学装饰改造、智能化改造。

      - 计划工期：详见招标文件。

- 审核依据

      - 建设单位提供的有关编制要求。

      - 根据建设单位要求，本项目使用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范。

      - 2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》及其配套补充定额、定额解释，及现行的其他专业定额。

      - 2014版《江苏省建设工程费用定额》及其营改增调整后的内容。

      - 材料价格按《扬州工程造价管理》（2026年5月）中建材信息价计算，没有建材信息价的按市场询价计入最高投标限价。

      - 人工工资按苏建函价(2026)27号文件调整。

      - 扬州市现行的不可竞争费用内容及标准。

      - 扬州市安全生产、文明施工的相关规定。

      - 与本工程相关的现行设计、施工规范和标准图集、造价文件等。

- 审核责任

  - 委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

  - 受托方：对本报告的真实性、合法性负责。

- 审核说明

  - 土建工程审核说明

      - 调整原土建部分工程类别，调整为按修缮建筑工程类别计取。

      - 材料价格调整为按《扬州工程造价管理》（2026年5月）指导价格。

      - 调整砌体墙拆除套用定额子目，应该套用1-58定额子目。

      - 墙面抹灰墙面清单与块料墙面清单中存在重复内容，删除墙面抹灰清单中重复内容。

      - 根据设计回复，新增宿舍床、宿舍衣柜清单。

      - 根据设计回复。新增围墙内侧绿篱拆除清单。

      - 补充原清单中模板相关描述，并转移模板到单价措施。

      - 调整垃圾外运清单，垃圾外运改为按项包干。

  - 安装工程审核说明

      - 根据最新智能化设计清单，调整相关工程量。

      - PPR管增加墙面开槽清单项。

      - 根据图纸要求：一层每间宿舍增设一台挂式空调。

      - 根据现场要求：增加洗脸盆、蹲式大便器拆除清单项。

      - 完善清单项目特征描述。

      - 安装辅材不调材差。

- 审核后的编制说明

  - 一般说明

      - 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

      - 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

      - 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

      - 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

      - 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价。

      - 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”或本项目清单总说明中的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

      - 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

      - 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

      - 清单项目特征中备注“清单量同定额量”的，是指清单工程量按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）中相应计算规则计算。

      - 投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补措施项目，但不得更改本清单中已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

      - 本说明中对设计内容进行的调整、补充和暂考虑的做法等仅为工程量清单和最高投标限价编制时暂定的内容，不构成设计变更。

    - 编制范围

      - 土建修缮：茗韵楼、茗智楼装饰改造、安装防盗窗、防护栅栏、新建围墙1、拆除及新建围墙2、更换铁艺大门、屋面防水等。

      - 安装工程：监控系统、广播系统、教室多媒体、电子围栏系统、学生宿舍增加热泵系统、学生宿舍水电改造（二层卫生间仅考虑给排水管入户预留）

      - 各材料选用品牌参照品牌推荐表。

  - 分部分项说明

      - 拆除旧门窗残值归投标人所有，在报价中综合考虑。

      - 镜面玻璃按照6mm厚镀银玻璃考虑。

      - 围墙拆除的砖渣运距投标人自行考虑。

      - 茗韵楼、茗智楼的拆除垃圾及清理费用投标人综合考虑，结算不做调整。

      - 工程量按照图纸量计算，结算时以实际完成量为准。

      - 智能化清单按照设计提供的智能化清单编制。

      - 室外热泵系统管道及阀件等参考现有图纸编制，结算时应根据深化方案进行调整，热泵工字钢基础包含在设备单价中，投标人自行考虑。

      - 学生宿舍配电柜AP进线电缆及配管，室外部分按200m暂估计入，结算时应按实调整。

      - 学生宿舍排水管室外部分按出外墙3.5米计入，结算时应按实调整。

  - 措施项目说明

    - 总价措施费

      - 总价措施费中的安全文明施工费，必须按招标清单中列明的费率进行报价；其他总价措施费由投标人自行考虑，以费率报价。本项目无创建优质工程要求。

      - 安全文明施工费：按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增调整后规定的费率计算，其中增加费不计算。安全文明施工费结算时按造价管理部门核定的费率调整，未经核定，不得计算。

      - 最高投标限价中，夜间施工、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护、临时设施费按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增调整后规定的费率取中间值计算。建筑工人实名制费用计算。智慧工地费用不计算。

    - 单价措施费

      - 脚手架。按常规施工组织方案设置工程量清单并计价。

      - 模板工程。按常规施工组织方案设置工程量清单并计价。

      - 大型机械进退场费用投标人综合考虑，结算时不做调整。

      - 垂直运输费用投标人综合考虑，结算时不做调整。

  - 其他项目

      - 暂列金额：根据建设单位意见按分部分项的10%作为暂列金。

      - 计日工：无。

      - 总承包服务费：无。

  - 规费和税金

      - 规费：为不可竞争费，必须按招标清单中列明的费率进行报价。

        - 环境保护税：不计取，由甲方自行缴纳。

        - 社会保险费：按规定费率计取。

        - 住房公积金：按规定费率计取。

      - 税金：按一般计税法（税率9%），为不可竞争费，必须按招标清单中列明的费率进行报价。

- 审核结论

本工程审定的最高投标限价总价为2315735.80元。附件：工程量清单和最高投标限价

项目负责人：

江苏建达全过程工程咨询有限公司

二〇二六年六月三十日

主题词：最高投标限价审核

抄  送：